## FOOSSZESÍTŐ
RÓZSALIGET KÖZ KÖZTERÜLET REKONSTRUKCIÓ
ÁRAZATLAN TERVEZŐI KÖLTSÉGKIÍRÁS - TÁJÉPÍTÉSZET
FŐÖSSZESÍTŐ
|  | NETTÓ |  | BRUTTÓ
1. | BONTÁSI MUNKÁK |  | FT |  | FT
2. | ÉPÍTÉSI MUNKÁK - BURKOLATOK, SZEGÉLYEK, MŰTÁRGYAK |  | FT |  | FT
3. | ÉPÍTÉSI MUNKÁK - BERENDEZÉSEK |  | FT |  | FT
4. | ÉPÍTÉSI MUNKÁK - ZÖLDFELÜLETEK |  | FT |  | FT
5. | ÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK |  | FT |  | FT
SUM |  |  | FT |  | FT

## KIIRAS
RÓZSALIGET KÖZ KÖZTERÜLET REKONSTRUKCIÓ
ÁRAZATLAN TERVEZŐI KÖLTSÉGKIÍRÁS - TÁJÉPÍTÉSZET
Tételszám | Tétel | Mennyiség | Egység | Egységár | Becsült költség
1.0 | BONTÁSI MUNKÁK
1.1 | Meglévő fa kalodázása négy oldalról | 19 | db
1.2 | Fakivágás tuskóirtással, darabolással, elszállítással, lerakással (átl. törzsátm: 20 cm) | 24 | db
1.3 | Fák egészségügyi kezelése, ifjító metszése, sebkezelése, koronaalakító metszése, szükség szerint | 20 | db
1.4 | Alépítmény megtartásával bontandó öntött burkolatok, bazalt kockakő berakással, bontási törmelék elszállításával, lerakásával. Szegély vizsgálatával, lehetőség szerinti megtartásával. | 371 | m2
1.5 | Teljes rétegrenddel bontandó öntött aszfalt, beton bazalt kockakő berakásos (kb. 15%) vegyes burkolat szegélyével együtt. Bontási törmelék elszállításával, lerakásával a természetes kőanyag átválogatásával. | 1170 | m2
1.6 | Szórt burkolatú felületek bontása szegélyével együtt (bazalt és beton) elszállítással, lerakással (játszótéri homokburkolat és gyöngykavics). | 550 | m2
1.7 | Állagmegóvással bontandó elemes burkolatok (40x40 cm betonlap és kisjátszótér 20x10 térkő burkolata) alépítménnyel, szegély részbeni bontásával bontási törmelék elszállításával, lerakásával. | 127 | m2
1.8 | Állagmegóvással bontandó elemes burkolatok (kisjátszótér 20x10 térkő burkolata) alépítmény bontása nélkül, szegély lehetőség szerinti megtartásával. | 24 | m2
1.9 | Felső 5 cm szennyezett gyomos termőföld felszedése, a hulladék elszállítása. (10321 m2) A tétel előkészített felületen, nyírt gyeppel értendő! | 516.05 | m3
1.10 | Beton elemes ültetőkazetta és alacsony ülőfal bontása (40 cm magasság) teljes alépítménnyel, állagmegóvásával, elszállítással kőtárba (Részben újrafelhasználva:17,5 fm). | 95 | fm
1.11 | Homokozók fenyő gerendaszegélyének bontása állagmegóvással, elszállítással. | 32 | fm
1.12 | Bazalt növénykazetta bontása (40 cm magasság) teljes alépítménnyel, állagmegóvásával, elszállítással kőtárba, ill tárolása újrafelhasználásig. | 52 | fm
1.13 | Áthelyezendő parki hulladékgyűjtők állagmegóvó bontása, bontási törmelék elszállításával és lerakásával. Felhasználásukig tárolás. | 16 | db
1.18 | Játszótéri játszóeszközök bontása állagmegóvással (acél mászókák és rugós libikóka elszállításával). Tárolásuk újrafelhasználásukig. | 9 | db
1.19 | Játszótéri kerítés és gyalogoskapuk (3 db) állagmegóvó bontása alépítménnyel, bontási törmelék elszállításával, lerakásával. (Részben területen belül újrafelállítandó: 1db a kisjátszótéren!) | 55 | fm
1.20 | Állagmegóvással bontandó elemes játszótéri burkolatok (gumilap) alépítménnyel, szegéllyel, bontási törmelék elszállításával, lerakásával. | 52.8 | m2
1.21 | Meglévő automata öntözőrendszer szerelvényeinek lekötése Király utca menti bazalt növénykazettákban, víztelenítés. A bontandó kazettákban teljes elbontással. | 1 | ktsg.
BONTÁSI MUNKÁK BECSÜLT TELJES KÖLTSÉGE ÖSSZESEN
+ ÁFA (27%)
2.0 | ÉPÍTÉSI MUNKÁK - BURKOLATOK, SZEGÉLYEK, MŰTÁRGYAK, TEREPRENDEZÉS
2.1 | Tereprendezés, földmunka. A tétel a sétánymenti padkák, lokális mélypontok rendezése során felhasznált termőképes becsült földmennyiséget és elterítésének díját tartalmazza. | 65 | m³
2.2 | Új termőréteg létrehozása gyepfelületek és cserjék alatt 5 cm rétegvastagságban darált tőzeggel (30%) kevert barnaföld (70%) keverék terítésével. | 536.5 | m³
2.3 | Dombok építése helyi burkolatok tükörkiemeléséből származó földdel, 30 cm-enkénti tömörítéssel. | 360 | m3
2.4 | Meglévő betonszegély bontás utáni áthelyezése a Rózsaliget közi csatlakozásnál. | 7.8 | fm
2.5 | S1 antracit beton kertiszegély építése munkagödör készítésével (fősétány mentén): - 100x20x5 cm antracit színű beton kerti szegély egyenes tetővel - C12/15-24/F2 beton sávalap (0,05 m3/fm) - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - 1 rtg. geotextilia jav. típ.: Typar SF 37 - tömörített altalaj (Trγ>90%) | 555 | fm
2.6 | S1/2 Szürke beton kertiszegély építése munkagödör készítésével: - 100x20x5 cm betonszürke színű beton kerti szegély egyenes tetővel - C12/15-24/F2 beton sávalap (0,05 m3/fm) - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - 1 rtg. geotextilia jav. típ.: Typar SF 37 - tömörített altalaj (Trγ>90%) | 111 | fm
2.7 | S2 Kiemelt bazalt növénykazetta körszegély és szegélykiegészítés építése munkagödör készítésével meglévő kockakőből Király utcai csatlakozás mentén: - 40 cm magasságban épített 18/20 betonba ágyazott bazalt nagykocka oldalfal, kültéri flexibilis hézagkitöltéssel, - nagy sűrűségű polietilén (HDPE) dombornyomott drénlemez hátfalterítés geotextillel kasírozva (pl.: Hamnap Iso-Drain 8 Geo 0,6) - 30 cm mély C20/25-24/F2 beton alaptest (0,2 m3/fm) - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - tömörített altalaj (Trγ>90%) - csepegtető önözőrendszer számára KPE védőcső beépítésével! | 51 | fm
2.8 | S3 - Újrahasznosított műkő elemes ülőfal ismételt beépítése - alapgödör ásásával - 40x40x45 cm tisztított ép, repedésmentes válogatott falelemek (meglévők felhasználásával) - 30 cm mély C20/25-24/F2 beton alaptest (0,18 m3/fm) - nagy sűrűségű polietilén (HDPE) dombornyomott drénlemez hátfalterítés geotextillel kasírozva (pl.: Hamnap Iso-Drain 8 Geo 0,6) - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - tömörített altalaj (Trγ>90%) | 17.5 | fm
2.9 | S4 Tűzihorganyzott acélszegély építése munkagödör készítésével: - 2000x200x5 mm horganyzott acélszegély 1m-ként hegesztett acél fülekkel - C 20/25-24-F2-XF3 beton sávalap (0,065 m3/fm) - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - 1 rtg. geotextilia jav. típ.: Typar SF 37 - tömörített altalaj (Trγ>90%) | 107.5 | fm
2.10 | S5 Süllyesztett bazalt nagykocka szegély építése munkagödör készítésével meglévő kockakőből - 18/20 bazalt nagykocka C12/15-24/F2 beton sávalapba építve (0,14 m3/fm) - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - tömörített altalaj (Trγ>90%) | 165 | fm
2.11 | S6 Kiemelt homokozószegély építése munkagödör készítésével: - 30 cm széles, 30 cm magas C30/37- 08/F2 fagy és sóálló kiemelt homokozószegély szerkezet helyszíni íves zsaluelemekkel zsaluzva, 30 cm mélyen alapozva, 1,0 cm-es élletöréssel (korongos csiszolással), átlagosan 2 m-enként dilatációképzéssel, flexibilis kültéri hézagkitöltéssel, visszacsiszolt felülettel. - 30 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - 1 rtg. geotextilia (136g/m²) jav. típ.: Typar SF 40 - tömörített altalaj (Trγ>90%) | 12.5 | fm
2.12 | B1 Beton térkőburkolatú fősétány építése - burkolattükör készítésével: - 22,6x19,2x8 cm, 19,2x15x8 cm, 19,2x11,3x8 cm nem antikolt térkő sétányburkolat gyalogosforgalom számára, OH besöpréssel, 2%-os oldalesésben építve, zökkenőmentes kivitel, (Jav. típus: Semmelrock Appia Antica - kombi/szürke) - 3 cm 2/5 dolomit zúzalék fektetőágy - 10 cm 0/22 dolomit zúzalék teherhordó alap - 15 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - 1 rtg. geotextilia jav. típ.: Typar SF 37 - tömörített altalaj (Trγ>90%) | 706 | m2
2.13 | B1 Beton térkőburkolatú fősétány építése teherhordó alappal - burkolattükör készítésével: - 22,6x19,2x8 cm, 19,2x15x8 cm, 19,2x11,3x8 cm nem antikolt térkő sétányburkolat gyalogosforgalom számára, OH besöpréssel, 2%-os oldalesésben építve, zökkenőmentes kivitel, (Jav. típus: Semmelrock Appia Antica - kombi/szürke) - 3 cm 2/5 dolomit zúzalék fektetőágy - 20 cm ckt4 teherhordó alap - 15 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - 1 rtg. geotextilia jav. típ.: Typar SF 37 - tömörített altalaj (Trγ>90%) | 12 | m2
2.14 | Meglévő aszfaltburkolati alépítmények vizsgálata, szerkezeti hibák esetén javítása C 20/25 beton felhasználásával. BECSÜLT ÉRTÉK! | 75 | m3
2.15 | B2/1 Aszfalt burkolat építése – kopóréteg építése meglévő alépítményen: - hengerelt aszfalt burkolat készítése 4 cm vtg. bitumenes kopóréteggel tömörítve AC-8 aszfaltból Az alépítmény és meglévő szegély megtartása megfelelőség esetén lehetséges, kivitelezői vizsgálatot követően! | 445 | m2
2.16 | B2/2 Aszfalt burkolat - burkolattükör készítésével: - 4 cm vtg. hengerelt AC-11 bitumenes kopóréteg tömörítve - 3 cm vtg. hengerelt AC-8 aszfalt burkolat készítése - 15 cm CKT soványbeton alap - 15 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - 1 rtg. geotextilia (136g/m²) jav. típ.: Typar SF 40 - tömörített altalaj (Trγ>90%) | 240 | m2
2.17 | Aszfalt burkolat festése (nagy játszótér): - terv szerinti aszfaltburkolatok felületi színezése, különböző RAL színekben - kopás-, UV-, sóálló festék felhasználásával | 23 | m2
2.18 | B3/1 Ütéscsillapító rugalmas játszótéri burkolat - burkolattükör készítésével: (1,3 m max. esésmagasságig) - 15 mm EPDM mikrogranulátum kopóréteg különböző színekben vízteresztő kivitel - 40 mm vtg. mm vtg. SBR rugalmas bázis réteg (újrahasznosított gumiabroncs örlemény) - 10 cm 5/20 dolomit fagyálló teherhordó alap - 25 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - 1 rtg. geotextil (136 g/m2 - Typar SF 40) - tömörített altalaj (Trγ≥90%, E₂>40 MN/m²) (Jav. típ.: Alsasafe, Playtop, Recortan v. ezekkel egyenértékű gumiburkolat) | 59 | m2
2.19 | B3/2 Ütéscsillapító rugalmas játszótéri burkolat - burkolattükör készítésével: (1,6 m max. esésmagasságig) - 15 mm EPDM mikrogranulátum kopóréteg különböző színekben vízteresztő kivitel - 50 mm vtg. mm vtg. SBR rugalmas bázis réteg (újrahasznosított gumiabroncs örlemény) - 10 cm 5/20 dolomit fagyálló teherhordó alap - 25 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - 1 rtg. geotextil (136 g/m2 - Typar SF 40) - tömörített altalaj (Trγ≥90%, E₂>40 MN/m²) (Jav. típ.: Alsasafe, Playtop, Recortan v. ezekkel egyenértékű gumiburkolat) | 144 | m2
2.20 | B3/3 Ütéscsillapító rugalmas játszótéri burkolat - burkolattükör készítésével: (3,0 m max. esésmagasságig) - 15 mm EPDM mikrogranulátum kopóréteg különböző színekben vízteresztő kivitel - 100 mm vtg. mm vtg. SBR rugalmas bázis réteg (újrahasznosított gumiabroncs örlemény) - 10 cm 5/20 dolomit fagyálló teherhordó alap - 25 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - 1 rtg. geotextil (136 g/m2 - Typar SF 40) - tömörített altalaj (Trγ≥90%, E₂>40 MN/m²) (Jav. típ.: Alsasafe, Playtop, Recortan v. ezekkel egyenértékű gumiburkolat) | 102 | m2
2.21 | B4 Játszótéri homok burkolat építése - burkolattükör készítésével - 40 cm sárga bányahomok terítése - 1 rtg. geotextil (136 g/m2 - Typar SF 40) - tömörített altalaj | 3.68 | m3
2.22 | B5 Beton elemes lapburkolat építése meglévő burkolat felhasználásával - burkolattükör készítésével: - 40x40x4 cm beton lapburkolat fektetése 2 cm kiemeléssel, gyepfugák esetében termőtalaj feltöltéssel gyepvetéssel - 2 cm NZ 2/4 fektetőzúzalék - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - 1 rtg. geotextilia (136g/m²) jav. típ.: Typar SF 40 - tömörített altalaj (Trγ>90%) | 115 | m2
2.23 | Beton elemes lapburkolat festése (tipegők): - terv szerinti 40x40 cm betonlapok felületi színezése, különböző RAL színekben - kopás-, UV-, sóálló festék felhasználásával | 75 | m2
ÉPÍTÉSI MUNKÁK - BURKOLATOK, SZEGÉLYEK, MŰTÁRGYAK, TEREPRENDEZÉS ÖSSZESEN
+ ÁFA (27%)
3.0 | ÉPÍTÉSI MUNKÁK - BERENDEZÉSEK
3.1 | Acél szerkezetű porfestett poller, 1,0 m magas, rögzítése beton pontalaphoz (C 20/25-24-F2-XF3 0,027 m3/db), burkolat alá. Jav. típ.: mmcité - LOT SL200 (acél szín: RAL 7016) | 8 | db
3.2 | Tüzihorganyzott, porfestett kerti pad, 1,80x0,82 m, kezelt trópusifa ülőfelület és gömbvas háttámla. Rögzítése beton pontalaphoz (C 20/25-24-F2-XF3 0,064 m3/db) önfeszítő dübelekkel. Jav. típ.: MM cité Vera LV 171t (acél szín: RAL 7016) | 12 | db
3.3 | Acél szerkezetű, kör alaprajzú hulladékgyűjtő, zsákos kivitel. Palást anyaga 2 mm-es acéllemez, tüzihorganyzás után porfestve. Belső űrtartalom 75 liter, súlya 42 kg, magassága 80 cm. Rögzítése beton pontalaphoz (C 20/25-24-F2-XF3 0,027 m3/db) Jav. típ.: Városszépítő - Forrás szemétgyűjtő (acél szín: RAL 7016) | 9 | db
3.4 | Állagmegóvással elbontott áthelyezendő parki hulladékgyűjtők felújítása, beépítése. Festés (RAL 7016). | 16 | db
3.5 | Helyén megtartott acél drót hulladékgyűjtők felújítása, tisztítása, festése. Festés (RAL 7016). | 7 | db
3.6 | Előregyártott beton/műkő sakkasztal min. C30/37- 08/F2 fagy- és sóálló beton, magas minőségű, repedésmentes betonfelület, hidrofobizáló impregnálással, beton alaptestekre rögzítve (C 20/25-24-F2-XF3 0,064 m3/db) Jav. Típ: Escofet-Prat | 2 | db
3.7 | Tüzihorganyzott, porfestett kerti ülőke, 60x0,82 m, gömbvas ülőfelület és háttámla. Rögzítése beton pontalaphoz (C 20/25-24-F2-XF3 0,064 m3/db) önfeszítő dübelekkel. Jav. típ.: MM cité Vera LV 252 - 60 cm (acél szín: RAL 7016) | 4 | db
3.8 | 1,0 m magas új acélkerítés építése, alapozással és teljes rögzítéssel nagyjátszótér körül 2m széles kétszárnyú kapuval. Új elemek beszerzésével. Játszótéri kerítéssel azonos kialakítás. | 62 | fm
3.9 | Elbontott játszótéri kerítéselemek és kapuk javítás, tisztítás, festés utáni újrafelhasználása, oszlopok beton pontalapba rögzítve. | 38 | fm
3.10 | Meglévő játszótéri kapu áthelyezése. | 1 | db
3.11 | Új játszóeszköz_01 - Trambulin - Trambulin szerkezet (Jav. típus Eurotramp - Kids Tramp Playground Loop 1,5x1,5m) - 24/40 kulé terítés - 20-40 cm vtg. tömörített KZ 20/55 fagyálló teherhordó alap - tömörített altalaj Kiépítés szabvány szerint, szállítással, üzembe helyezést megelőző szabványossági felülvizsgálattal, jegyzőkönyvezett minősítéssel | 1 | db
3.12 | Új játszóeszköz_02 - Családi hinta - Egyedi gyártású horganyzott porszórt acél szerkezetű családi hinta szállítása és elhelyezése. Ülőke jav. típus: Game Time Kiépítés szabvány szerint, üzembe helyezést megelőző szabványossági felülvizsgálattal, jegyzőkönyvezett minősítéssel | 1 | db
3.13 | Új játszóeszköz_03 - Forgótányér Hags vagy Berliner Urban design, Disk típusú játszószer telepítése. Kiépítés szabvány szerint, szállítással, üzembe helyezést megelőző szabványossági felülvizsgálattal, jegyzőkönyvezett minősítéssel | 1 | db
3.14 | Meglévő játszóeszközök felújítása és tisztítása, majd áthelyezése. | 6 | db
3.15 | Meglévő játszóeszközök felújítása és tisztítása. | 1 | db
3.16 | Acél-műkő-beton anyagú kültéri ping-pong asztal, szereléssel. 30 mm vastag, acél, megerősített négyszögletes (2740x1525mm) asztallap, szélei alumínium szegélyvédőkkel. Lábai polimer betonból, időjárásálló, hálóval. Jav. típ.: maillith - SOLIDO A45-S (kék). | 2 | db
3.17 | Acél szerkezetű, porfestett és rozsdamentes felépítményű ivókút építése csatlakozások kiépítésével, szikkasztó akna építésével. Szín: RAL 9011 Jav. Típ: Városszépítő - Csongor ivókút. | 2 | db
3.18 | Burkolható aknafedlap és beépítése távközlési akna felett. B125 kN, (1015x865x125 mm). Jav. Típ.: Kucorgo N1 | 1 | db
ÉPÍTÉSI MUNKÁK - BERENDEZÉSEK ÖSSZESEN
+ ÁFA (27%)
4.0 | ÉPÍTÉSI MUNKÁK - ZÖLDFELÜLETEK
4.1 | Lombhullató faegyed ültetése 3xi., SF. FLD. 16/18, 18/20, méretben és minőségben 1x1x1 méteres gödörbe, 3 oldali karózással, elasztikus rendszerrel rögzítve, törzs védelméről gondoskodva. Gyökérzet és lombkorona visszavágása | 9 | db
4.2 | Konténeres cserjék, évelők és egynyáriak ültetése 40/60-60/80, Kont 3L, és cs9-cs14 méretben. | 180 | m2
4.3 | Rothadásmentes fenyőkéregmulcs terítése cserjék alá 5 cm vastagságban. | 9 | m3
4.4 | Gyepesítés fűmagvetéssel | 10550 | m2
ZÖLDFELÜLETEKKEL KAPCSOLATOS TÉTELEK KÖLTSÉGE ÖSSZESEN
+ ÁFA (27%)
5.0 | ÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK
5.1 | Tartalékkeret | 1 | ktsg.
5.2 | Felvonulási költség | 1 | ktsg.
5.3 | Közmű szolgáltatók által adott építés alatti szakfelügyelet. | 1 | ktsg.
5.4 | Megvalósult tervállapot átadása parkinfo szoftverben történő felhasználáshoz. | 1 | ktsg.
ÉPÍTÉSI MUNKÁK - EGYÉB KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN
+ ÁFA (27%)
ÉPÍTÉSI MUNKÁK BECSÜLT BEKERÜLÉSI KÖLTSÉGE
+ ÁFA (27%)